Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,
подведомственных администрации Невского района Санкт-Петербурга,
сигналы от которых привели к необоснованным выездам оперативных служб
в период с 01.02.2020 по 29.02.2020

| № п/п | № КСОБ | Наименование | Адрес | Логический номер | Тревога | Время прохождения тревоги | Причина возникновения тревоги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2066 | Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Невского района Санкт-Петербурга» | Караваевская улица, дом 26, корпус 2, литера А | 1209003 | Тревога ОС | 10.02.2020 20:14:01 | Произвольное срабатывание |
| 2 | 2073 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Психоневрологический диспансер № 9 Невского района» (дневной стационар) | Ивановская улица, дом 12, литера А | 1200030 | Тревога ОС | 20.02.2020 17:52:58 | Произвольное срабатывание |
| 3 | 2083 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 62» | Искровский проспект, дом 8, литера А | 43852 | Тревога ПОЖАР | 08.02.2020 12:52:59 | Произвольное срабатывание |
| 4 | 2100 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 6» (женская консультация № 31) | переулок Ногина, дом 4, литера А | 32249 | Тревога СКЗ | 03.02.2020 19:33:39 | Произвольное срабатывание |
|  |  |  |  |  |  | 03.02.2020 19:33:40 | Произвольное срабатывание |
| 5 | 2103 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 45 Невского района» | Товарищеский проспект, дом 10, корпус 3, литера А | 1210026 | Тревога ОС | 01.02.2020 20:23:24 | Произвольное срабатывание |
| 6 | 2199 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования № 133 Невского района Санкт-Петербурга | Слободская улица, дом 5, литера А | 4792 | Тревога СКЗ | 14.02.2020 10:06:40 | Произвольное срабатывание |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 2114 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Невская централизованная библиотечная система» Центральная районная библиотека им. Л. Соболева | улица Бабушкина, дом 64, литера А | 1200014 | Тревога ПОЖАР | 08.02.2020 07:37:57 | Произвольное срабатывание |
| 8 | 2178 | Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 571 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга | Караваевская улица, дом 10, корпус 2, литера А | 4684 | Тревога ПОЖАР | 29.02.2020 10:28:37 | Произвольное срабатывание |
| 9 | 2250 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 73 Невского района Санкт-Петербурга | улица Цимбалина, дом 50, литера А | 4696 | Тревога КТС | 24.02.2020 19:48:43 | Произвольное срабатывание |