Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу (Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу)

Восточный Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу

Почтовый адрес: Удельный пр., д.20, литера А,Санкт-Петербург, 194214 Юридический адрес: ул. Стремянная, д. 19, лит. А,

Санкт-Петербург, 191025ОКПО 74851156, ОГРН 1057810212503ИНН/КПП 7801378679/784001001

Телефон (812) 293-76-66, факс (812) 554-49-43

А К Т обследования№ 78-1468-2020

Санкт-Петербург                                                                                               « 24»    января 2020

17час 00мин.

На основании заявления администрацииГосударственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 000 Невского района Санкт-Петербурга

Должностными лицами отдела главным специалистом-экспертом Козьминой Мариной Витальевной

(должность, ФИО)

по заявлению __№  78-1468-2020 от 17.01.2020

проведено обследование Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 000 Невского района Санкт-Петербурга

Место проведенияобследования: Санкт-Петербург,Искровский пр. 00 корп. 0 литер А.

(полный фактический адрес)

Юридический адрес: Санкт-Петербург, Искровский пр. 00 корп. 0 литер А.

ОГРН1027806077859,ИНН7811066510

Реквизиты предприятияр/с 40603810100003000001, БИК 044030001, ОКПО 53241620, ОКОНХ 92400 (р/с, к/с, БИК, ОКПО, ОКОНХ)

(для индивидуального предпринимателя – ИНН, свидетельство огосрегистрации)

Заведующий __ФИО

(ФИО, должность)

Акт составлен: Восточный ТО Управления Роспотребнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа   муниципального контроля)

Представители предприятия, в присутствии которых проведено обследование заведующий Дударева Наталья Ивановна (ФИО, должность)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №111 Санкт-Петербурга осуществляет образовательную деятельностьпо адресу: Санкт-ПетербургИскровский пр. 17 корп. 2 литер А.

На основании Устава утвержденного распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 1339-р от 14.04.2017г.основным предметом деятельности Образовательного учреждения является реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования, дополнительных общеразвивающих программ, присмотр и уход за воспитанниками

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 78Л03№0002022регистрационный № 3223от 11.02.2017г. срок действия – бессрочная;

- Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе от: 06.12.2002г.

- Право на здание по адресу: Искровский проспект 17 корп. 2, литер Аот21.06.2012г. серия 78-АЖ 593957 (оперативное управление),

- Право на земельный участокСвидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 21.06.2012г. серия78-АЖ 593959 (постоянное (бессрочное) пользование);

Санитарно-эпидемиологическое заключение получают в связи с переименованием учреждения.

Режим работы учреждения с 07.00 до 19.00. с понедельника по пятницу, выходные дни: воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством РФ.

Сформировано 11 групп, детей по списку 289.

Здание дошкольной образовательной организации размещаются на внутриквартальной территории жилых микрорайонов, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов.

Учреждение имеет собственную территориюS=1779,1м2. Территория по периметру ограждена забором и полосой зеленых насаждений, состояние территории удовлетворительное. Озеленение территории не менее 50%.Зеленые насаждения используются для разделения групповых площадок друг от друга и отделения групповых площадок от хозяйственной зоны.Для озеленения территории использованы не плодоносящие деревья и кустарники. Подходы к зданию имеют твердое (асфальтовое) покрытие.

Территория дошкольной образовательной организации имеет наружное электрическое освещение. Представлено экспертное заключение № 78-20-03ф-03 1778/1 -2019 от 29.04.2019г.по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы измерений уровней искусственного освещения выполненное ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге». Фактический уровень искусственной освещенности на территории игровых площадок во всех точках измерений соответствует гигиеническим требованиям.

На территории участка выделены следующие зоны: игровая, хозяйственная.

Зона игровой территории включает в себя 11 прогулочных площадок, индивидуальных для каждой группы, оснащенных игровым оборудованием для подвижных игр (площадь из расчета не менее 7,0м2 на 1 ребенка раннего возраста; не менее 9,0м2 на 1 ребенка дошкольного возраста),однафизкультурное - спортивная площадка площадью 152м2. Покрытие групповых площадок и физкультурной зоны травяное и с утрамбованным грунтом.

Для хранения игрушек, колясок, санок, велосипедов, лыж выделено специальное место.

Игровые и физкультурные площадки для детей оборудованы с учетом их росто-возрастных особенностей. Игровое оборудование соответствует возрасту детей и изготовлено из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека, представлены сертификаты соответствия, подтверждающие качество и безопасность оборудования детских игровых площадок, экспертные заключения по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы оборудования детских игровых площадок.

На игровые площадки завезен песок изготовитель ООО «СТРОЙ ТРЭЙД» – 10м³, соответствующий гигиеническим нормативам по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, показателям, представлены протоколы лабораторных исследований №17942, №17943, №17944, №17945, №17946, №17947 от 22.04.2019г. и 23.04.2019г. выполненные ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге». Песочницы обеспечены плотными тканевыми чехлами для накрыванияв отсутствие детей во избежание загрязнения песка.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения пищеблока и имеет самостоятельный въезд. Для сбора бытового мусора используют контейнерную площадку ООО «ЖКС№1», расположенную по адресу: Искровский пр. 17 корп. 2 литерА. Вывоз бытовых отходов осуществляется на основании договора № 65-8026 от 01.01.2020г. с АО «Автопарк №6 «Спецтранс» и ООО «Жилкомсервис №1».

Проведение профилактической дезинфекции, дератизации и дезинсекции осуществляется по договору № ЦГ 3-111/18 от 09.01.20186г. ООО «Центр гигиены». Кратность проведения дез.мероприятий – ежемесячно. Следов пребывания грызунов не обнаружено.

Расположено в отдельно стоящем, 2-х этажном здании с подвалом построенному по проекту дошкольного учреждения, 1978 года постройки. Проектная мощность учреждения 12 групповых помещений.

Для создания условий пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья в  общеобразовательной организации предусмотрены мероприятия по созданию доступной (безбарьерной) среды.

В структуру дошкольной организации входят: 11 групповых помещений, индивидуальных для каждой группы:

- одна группа для детей раннего возраста  на 25 мест;

- две группы для детей младшего возраста по 30 мест каждая;

- три группы для детей среднего дошкольного возраста по 30 мест каждая;

- три группы для детей старшего дошкольного возраста по 26 мест каждая;

- две подготовительные группы - по 25 мест каждая.

Специализированные помещения для занятий с детьми (физкультурный зал, расположен на втором этаже переоборудованный из свободного группового помещения, музыкальный зал) на втором этаже с кладовыми для инвентаря. Пищеблок, блок медицинских помещений, постирочная, служебно-бытовые помещения для персонала.

Одна группа раннего возраста и две группы младшего возраста размещаются на втором этаже здания; две группы для детей среднего возраста на первом этаже, одна на втором этаже, две группы старшего дошкольного возраста размещены на втором этаже, одна группа на первом этаже и две группы подготовительного возраста размещены на первом этаже.

Объемно-планировочное решение помещений обеспечивает условия для соблюдения принципа групповой изоляции. Групповые ячейки для детей раннего возраста имеют самостоятельный вход на игровую площадку.

Каждая детская группа обеспечена набором групповых помещений. Состав групповой ячейки: раздевалка - приемная площадью не менее 15м2,игровая площадью не менее 60м2, спальня площадью не менее 35м2, буфетная не менее 5м2, туалетная не менее 11м2.  Площади помещений, входящих в групповую ячейку, приняты в соответствии с рекомендуемыми площадями помещений групповой ячейки.

| № группы, возраст | Количество детей | Площадь игровой | Площадьм³ на 1 ребенка | Соответствует/ не соответствует |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раннего возраста | 25 | 63 | 2,5 | соответствует |
| Младшая группа | 30 | 63 | 2,1 | соответствует |
| Средняя группа | 30 | 63 | 2,1 | соответствует |
| Старшая группа | 26 | 63 | 2.4 | соответствует |
| Подготовительная группа | 25 | 55 | 2,2 | соответствует |

В раздевалках установлены шкафчики для верхней одежды детей и воспитателей, так же выделено помещение для хранения игрушек. Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды.

Оборудование  основных помещений пребывания детей учитывает гигиенические и педагогические требования.  Ученические столы и стулья приобретены по числу детей в группах. Мебель приобретена в соответствии с учетом антропометрических показателей воспитанников. Рабочие поверхности столов имеют матовое покрытие светлого тона. Материалы, используемые для облицовки столов и стульев, обладают низкой теплопроводностью, стойкие к воздействию влаги, моющих и дезинфекционных средств.

Для дневного сна детей предусмотрены   стационарные кровати, в группах не оборудованных спальнями используют  выкатные трехуровневые  кровати, а так же раскладные кровати с жестким ложем. При использовании раскладных кроватей в каждой групповой предусмотрено место для их хранения, а также для индивидуального хранения постельных принадлежностей и белья.

Кровати соответствуют росту детей. Расстановка кроватей обеспечивает свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами.

Количество кроватей соответствует количеству детей, находящихся в группе.

Воспитанники обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями.  Запас постельного белья, полотенец по три комплекта на одного ребенка,  наматрасников по два комплекта. Договор на химическую чистку и дезинфекцию постельных принадлежностей с ООО «Возрождение» №192781106651078110100100180019601000от 01.01.2019г.

Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещаются детские умывальники и душевой поддон. В зоне санитарных узлов размещаются унитазы. Туалетные для детей раннего возраста оборудованы в одном помещении, где установлены 3 умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, 1 умывальная раковина для персонала, стеллаж с ячейками для хранения индивидуальных горшков и слив для их обработки, детская ванна, хозяйственный шкаф. Туалетные для детей дошкольного возраста оснащены гигиеническими раковинами для воспитанников, умывальными раковинами для персонала, унитазами, душевыми поддонами в соответствии с гигиеническими требованиями, достаточно для осуществления гигиенических процедур.

В туалетных помещениях каждой группы установлены настенные вешалки с индивидуальными полотенцами, закрывающиеся хозяйственные шкафы для хранения уборочного инвентаря.

Умывальники установлены: - на высоту от пола до борта прибора - 0,4 м для детей младшего дошкольного возраста; - на высоту от пола до борта - 0,5 м для детей среднего и старшего дошкольного возраста.Унитазы оборудованы детскими сидениями, изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами.

Для персонала дошкольного учреждения организована отдельная санитарная комната на каждом этаже здания дошкольной образовательной организации с унитазом и умывальником.

Питание детей организовано в помещении групповой. Доставка пищи от пищеблока догрупповой осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях. Имеющих маркировку предусматривающую групповую принадлежность и вид блюда (первое, второе, третье).

Для мытья столовой посуды в буфетных групп  оборудованы двухгнездные моечные ванны с подводкой к ним холодной и горячей воды,  установлены посудомоечные машины.  Моечные ванны,  для мытья столовой посуды, установленные в буфетных групп, оборудованы гибкими шлангами с душевыми насадками для ополаскивания и ошпаривания посуды.

Санитарно - техническое состояние помещений пребывания детей удовлетворительное. Стены помещений гладкиеи имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.Стены помещений групповых имеют отделку краской на водной основе. Стены помещений пищеблока, буфетных, кладовой для овощей, охлаждаемых камер, моечной, постирочной, гладильной и туалетных облицованы глазурованной плиткой на высоту не менее 1,5 м; в заготовочной пищеблока, не менее 1,8 м для проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфекционных средств.

Для пола использованы материалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфекционных растворов, в групповых напольное покрытие – линолеум; на пищеблоке, в санитарных узлах – плитка.

Уборочный инвентарь в достаточном количестве, промаркирован в соответствии с назначением, хранится упорядочено. Для хранения моющих и дезинфицирующих средств  втуалетных групп оборудованы закрывающиеся хозяйственные шкафы.

Для проведения физкультурных занятий на втором этаже оборудован физкультурный зал площадью 64 м2 с кладовыми для инвентаря.

Здание оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, канализации и отопления от городских систем.

Подводкой холодного и горячего водоснабжения обеспечены помещения пищеблока, буфетных, туалетов для детей и персонала, медицинского назначения, пищеблок, постирочная. В помещениях туалетных и буфетных групп, на пищеблоке, помещениях медицинского назначения, предусмотрена установка резервных источников горячего водоснабжения с жесткой разводкой к местам пользования. Техническое состояние водопроводных сетей, канализации, отопления удовлетворительное. Здание обеспечено водой, соответствующей гигиеническим требованиям, представлено экспертное заключение №78-20-03ф-03-1778-2019от 29 апреля 2019года по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы лабораторных исследований холодной и горячей воды выполненное ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге».

Здание оборудовано системами вентиляции с механическим и естественным побуждением. Отдельные системы приточно-вытяжной вентиляции предусматриваются для различных групп помещений. Вентиляция в групповых помещениях, в физкультурном зале, в помещениях медицинского назначения приточно-вытяжная с естественным побуждением.  Вентиляционные системы с механическим побуждением оборудованы в помещениях пищеблока, прачечной, гладильной, помещениях водоподготовки, помещениях медицинского назначения.Ревизия, очистка и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем осуществляется не реже 1 раза в год. Ревизия технического состояния дымоходов и вент.каналов проводилась 23.04.2019г. ООО «Огнезащита». Технический отчет об эффективности работы вентиляционной установки с механическим побуждением установленной в 2012г. от 23.04.2019г.   выполненный ООО «Огнезащита».

Отопление в здании централизованное, от городских сетей.Акт проверки готовности систем теплопотребления и тепловых сетей к отопительному сезону 2019/2020 от 14.08.2019г. Филиала «Энергосбыт «ГУП «ТЭК СПб». Отопительные приборы в групповых – стальные радиаторы, огражденные в помещениях с пребыванием детей съемными решетками, выполненными из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека. В помещениях групповых первого этажа. В целях сохранения воздушно-теплового режима в помещениях входы в здание оборудованы тамбурами.

Проветривание предусмотрено через фрамуги. Окна групповых помещений обеспечены исправными и функционирующими во все сезоны года фрамугами и форточками. Контроль за температурой воздуха предусмотрен во всех основных помещениях пребываниядетей с  помощью бытового термометра, прикрепленного к внутренней стене, на высоте 1м. По результатам измерений  микроклимат соответствует допустимым показателям. Представлено экспертное заключение №78-20-03ф-03-1778/1-2019 от 29 апреля 2019 года по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы измерений микроклимата выполненное ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге».

Помещения ДО имеют естественное освещение. Направление светового потока по отношению к рабочему месту воспитанников левостороннее. Светопроемы оборудованы  тюлевыми занавесями, в качестве солнцезащитных устройств используются шторы и жалюзи светлых тонов со светорассеивающими и светопропускающими свойствами.

Искусственное освещение осуществляется системой общего освещения. В качестве источников света применяются светодиодные лампысоответствующие требованиям-эпидемиологической экспертизы измерений уровней искусственного освещения выполненное ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге». Представлено экспертное заключение №778-20-03ф-03-1778/1-2019от 29апреля 2019 года по результатам санитарно-осветительные приборы в помещениях для детей имеют защитную светорассеивающую арматуру. В помещениях пищеблока и прачечной - пылевлагонепроницаемую защитную арматуру. Фактический уровень искусственной освещенности во всех точках измерений соответствует гигиеническим -эпидемиологической экспертизы измерений уровней искусственного освещения выполненное ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге».

Дляхранение ламп выделено специальное помещениеоборудованное  стеллажами, хранение ламп осуществляется в коробках на стеллажах. Вывоз и утилизация отработанных люминесцентных ламп  проводилось по контракту№ 0372200070118000013-0230835-01 от 01.01.2019г. ООО «ГРИНТЭК».

Для стирки белья оборудована  прачечная, расположенная на первом этаже, состоящая из двух помещений:  постирочная площадью57м2 и  гладильная-бельевая площадью 17,4м2.  В прачечной предусмотрена поточность сдачи грязного и выдачи чистого белья, предусмотрено оборудование  раздельного входа  и окна выдачи, для сдачи грязного и выдачи чистого белья.

Санитарно-техническое состояние помещений прачечной удовлетворительное. Оснащенность оборудованием: 2 стиральные машины с режимом отжима белья,  сушилка.

Медицинское обслуживание воспитанников, проведение лечебно-профилактических мероприятий осуществляется СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № «62» по договору о сотрудничестве от 14.06.2019г.

Для оказания медицинских услуг на втором этаже оборудован медицинский блок. Включает в себя кабинет врача, процедурный кабинет, санузел с местом для приготовления  и хранения дезрастворов площадью – 2,3м2.

Кабинет врача – площадью 8,8м2 оснащен  письменным столом, стеллажами для медицинских карт, ростомер, весы, гигиеническая раковина, кушетка. Оказывается, первичная консультация врача педиатра.

Для временной изоляции заболевших детей, используется кабинет врача, в наличии ширма с обрабатываемой поверхностью, кушетка.

Процедурный кабинет – площадью 9,2м2 предназначен для проведения вакцинации детям. Транспортировка МИБП из СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника №62» проводится в термоконтейнере  ТМ-6 выпуск 2016г. При поступлении  в учреждение хранится в холодильнике. Паспорта на термоконтейнер и холодильник имеются. Температура в холодильнике верх t=+4, низ  t=+4.

Медицинские отходы обеззараживаются с использованием дезсредства «ДЕЗО-ТРИЗ». Имеется инструкция по разведению дезинфицирующих растворов, с расчетом потребности в дезинфектантах. Дата разведения, концентрация дез. средства фиксируются в журнале. Емкости для обеззараживания имеются, промаркированы. После проведения дезмероприятий, медицинские отходы упаковывают в желтые мешки, сдают для утилизации СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № «62».

Отделка помещений медицинского назначения соответствует гигиеническим требованиям и допускает проведение уборки влажным способом и дезинфекции.

Санитарно-техническое состояние помещений медицинского блока удовлетворительное.

Питание в учреждении организовано на базе собственного пищеблока.

Поставщик продуктов  ООО «Торгово-Закупочная База» ул.Шелгунова, д.34. Способ доставки на автотранспорте поставщика. Сопроводительная документация оформлена, на все поступающие продукты в наличии маркировочные ярлыки и документы, подтверждающие их качество и безопасность.

Набор помещений пищеблока соответствует проекту. Кладовая сухих продуктов площадь-10,5м2;кладовая овощей площадь -4,3м2; цех первичной обработки овощей площадь – 4,3м2; холодный цех площадь – 10,9м2; горячий цех площадь-37,8м2; санузел персонала пищеблока – 3м2.

Объемно-планировочное решение помещений пищеблока обеспечивает соблюдение принципа поточности технологического процесса. Расстановка технологического оборудования и разделочных столов исключает возможность сырых и готовых к употреблению продуктов. Пищеблок дошкольной организации оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием.

Тепловое оборудование – 4 электрические плиты на 4 конфорки, с 1-ой духовкой, производительностью одномоментно по 2 противня по 50 порций; жарочный шкаф производительностью 9 противней по 20 порций каждый.

Технологическое оборудование: картофелечистка, две электромясорубки, для сырой и для готовой продукции, овощерезка, универсальный привод, все оборудование промаркировано в соответствии с назначением.

Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара используемые на пищеблоке изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. При работе технологического оборудования исключена возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов.

Столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов цельнометаллические. Для разделки сырых и готовых продуктов выделены отдельные разделочные столы, ножи и доски. Для разделки сырых и готовых продуктов используются доски из дерева твердых пород без дефектов. Посуда, используемая для приготовления и хранения пищи, изготовлена из материалов, безопасных для здоровья человека.

Пищеблок обеспечен достаточным количеством холодильного оборудования для хранения скоропортящихся продуктов  (пять холодильных камер, одна холодильная камера) температурный режим в пределах гигиенических требований. Договор на комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования пищеблока№017220000718000149_231909 от 18.01.2019года с ООО «Т-Сервис», акт исправности оборудования от 23.12.2019.

Для хранения продуктов оборудованы кладовые оснащенные стеллажами и подтоварниками.

Складские помещения пищеблока (сухая кладовая, овощная кладовая)  оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, в холодильных шкафах в наличии термометры для контроля за температурным режимом при хранении особо скоропортящихся продуктов.

Каждая группа помещений (производственные, складские) оборудованы раздельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением.

Технологическое оборудование, являющееся источниками выделений тепла, газов, оборудовано локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения.

Пищеблок обеспечен холодным и горячим водоснабжением в достаточном количестве, производственные цеха и посудомоечное отделение пищеблока   обеспечены резервными источниками горячего водоснабжения с жесткой  разводкой по системе.

Производственные зоны для обработки сырой и готовой продукции оборудованы производственными ваннами для обработки сырой продукции, первичной обработки овощей и фруктов, а так же производственными ваннами для обработки готовой продукции (вторичной обработки овощей и фруктов, не подлежащих термической обработки, слива гарниров), промаркированными в соответствии с назначением.

Во всех производственных помещениях, моечных, санузле установлены раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители.

Производственные и моечные ванны для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного оборудования пищеблока, раковины для рук обеспечены подводкой холодной и горячей воды через смесители.

Состояние системы канализации на пищеблоке удовлетворительное. В месте присоединения каждой производственной ванны к канализации имеется воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, которая устроена выше сифонных устройств

Для ополаскивания посуды (в том числе столовой) используются гибкие шланги с душевой насадкой.

Для  мытья кухонной посуды, на пищеблоке установлены две моечные ванны.

Для мытья столовой посуды в буфетных группахоборудованы двугнёздные моечные ванны с подводкой к ним холодной и горячей воды, в двух группах установлены посудомоечные машины.

Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов соответствует списочному составу детей в группе. Для персонала выделена отдельная столовую посуду. Посуда хранится в буфетной групповой на решетчатых полках и (или) стеллажах.

Для обеззараживания посуды в каждой групповой ячейке имеется промаркированная емкость с крышкой для замачивания посуды в дезинфекционном растворе.

Общее санитарное содержание помещений пищеблока удовлетворительное, уборка проводится регулярно. Санитарно-техническое состояниеподсобных помещений пищеблока удовлетворительное.

Для организации питьевого режима используется предварительно прокипяченная вода. Смена воды каждые три часа по установленному графику смены воды, с внесением записи в журнал питьевого режима.

Предъявлены личныемедицинские книжки с данными медицинских осмотров и результатами аттестации по профессиональной гигиенической подготовке.

Обследование проводилось в моем присутствии.

Заведующий ______________________    Дударева Н. И.(должность, подпись, ФИО)

С актом ознакомлен представительпредприятия заведующий

Настоящий акт составлен в двух экземплярах.

Должностное лицо

(должность, подпись, ФИО)

копию акта получил представитель предприятия

заведующий____________Дударева Н.И.

(должность, ФИО)