Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,
подведомственных администрации Невского района Санкт-Петербурга,
сигналы от которых привели к необоснованным выездам оперативных служб
в период с 01.11.2019 по 30.11.2019

| № п/п | № КСОБ | Наименование | Адрес | Логический номер | Тревога | Время прохождения тревоги | Причина возникновения тревоги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2095 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детский санаторий «Спартак» | Ленинградская область, Гатчинский район, поселок городского типа Вырица, Московская улица, дом 61, корпус 7 | 1917007 | Тревога ПОЖАР | 15.11.2019 07:29:36 | Произвольное срабатывание |
|  |  |  |  |  | Тревога ПОЖАР | 15.11.2019 07:29:59 | Произвольное срабатывание |
| 2 | 2103 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 45 Невского района» | Товарищеский проспект, дом 10, корпус 3, литера А | 1210026 | Тревога СКЗ | 15.11.2019 20:19:38 | Устанавливали датчики СКЗ после поверки |
| 3 | 2109 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 13» | проспект Обуховской Обороны, дом 123, литера А | 1200001 | Тревога ПОЖАР | 03.11.2019 04:25:03 | Произвольное срабатывание |
| 4 |  |  |  |  | Тревога ПОЖАР | 04.11.2019 02:39:48 | Произвольное срабатывание |
| 5 | 2116 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Невская централизованная библиотечная система» (Библиотека № 2) им. Ф. Абрамова | Ивановская улица, дом 14, литера А | 1200015 | Тревога ОС | 14.11.2019 23:33:13 | Неисправность ОС |
| 6 | 2162 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 347 Невского района Санкт-Петербурга | проспект Солидарности, дом 3, корпус 4, литера А | 4691 | Тревога КТС | 25.11.2019 12:31:09 | Случайное нажатие |
|  |  |  |  |  | Тревога КТС | 25.11.2019 12:31:14 | Случайное нажатие |
| 7 | 2176 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 569 Невского района Санкт-Петербурга | Рыбацкий проспект, дом 29, корпус 2, литера А | 4702 | Тревога КТС | 15.11.2019 14:00:53 | Случайное нажатие |
|  |  |  |  |  | Тревога КТС | 15.11.2019 14:01:17 | Случайное нажатие |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 2198 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа - интернат № 31 Невского района Санкт-Петербурга | проспект Елизарова, дом 7а, литера А | 43619 | Тревога СКЗ | 20.11.2019 05:20:12 | Скачок напряжения |
| 9 | 2205 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга | улица Ольминского, дом 30, литера А | 4442 | Тревога СКЗ | 19.11.2019 10:47:55 | Произвольное срабатывание |
| 10 |  |  |  |  | Тревога СКЗ | 29.11.2019 20:21:01 | Произвольное срабатывание |
| 11 | 2209 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 Невского района Санкт-Петербурга | улица Бабушкина, дом 84, литера А | 4874 | Тревога КТС | 13.11.2019 12:18:28 | Случайное нажатие |
|  |  |  |  |  | Тревога КТС | 13.11.2019 12:18:48 | Случайное нажатие |
| 12 | 2243 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга | Народная улица, дом 7, литера С | 4877 | Тревога СКЗ | 08.11.2019 10:15:59 | Скачок напряжения |
| 13 |  |  |  |  | Тревога СКЗ | 12.11.2019 09:44:35 | Неисправность СКЗ |
| 14 |  |  |  |  | Тревога СКЗ | 12.11.2019 21:42:11 | Неисправность СКЗ |
|  |  |  |  |  | Тревога СКЗ | 12.11.2019 21:42:18 | Неисправность СКЗ |
| 15 |  |  |  |  | Тревога СКЗ | 18.11.2019 10:31:10 | Скачок напряжения |
|  |  |  |  |  | Тревога СКЗ | 18.11.2019 10:37:00 | Скачок напряжения |
|  |  |  |  |  | Тревога СКЗ | 18.11.2019 10:41:27 | Скачок напряжения |
|  |  |  |  |  | Тревога СКЗ | 18.11.2019 10:50:39 | Скачок напряжения |
|  |  |  |  |  | Тревога СКЗ | 18.11.2019 11:04:19 | Скачок напряжения |
| 16 | 2245 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 64 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | улица Крыленко, дом 45, корпус 2, литера А | 4468 | Тревога ПОЖАР | 18.11.2019 07:52:28 | Произвольное срабатывание |
| 17 | 2252 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 76 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | Второй Рабфаковский переулок, дом 12, литера К | 4665 | Тревога КТС | 22.11.2019 13:07:12 | Случайное нажатие |
| 18 | 2255 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 80 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | улица Грибакиных, дом 2, корпус 3, литера К | 4660 | Тревога ПОЖАР | 22.11.2019 08:22:13 | Произвольное срабатывание |
| 19 | 2279 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 112 Невского района Санкт-Петербурга | улица Белышева, дом 8, корпус 2, литера А | 4817 | Тревога ПОЖАР | 14.11.2019 06:32:02 | Пригорание пищи |
| 20 | 2305 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 133 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | улица Седова, дом 71, корпус 2, литера А | 4445 | Тревога КТС | 13.11.2019 17:34:24 | Случайное нажатие |
| 21 | 6885 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 143 Невского района Санкт-Петербурга | Рыбацкий проспект, дом 7, корпус 2, литера А | 1217007 | Тревога КТС | 21.11.2019 14:30:05 | Случайное нажатие |